Техническая спецификация

| Наименование: | Кольпоскоп цифровой с видеосистемой |
| --- | --- |
| Категория: | Электрическое медицинское оборудование. |
| Уровень пользования: | ПМСП/Больница. |
| Отделение: | Акушерство/гинекология, репродуктивное здоровье. |
| Пользователь: | Акушер-гинеколог |
| Цель: | Применение в гинекологии для исследования патологий шейки матки и различных заболеваний женской репродуктивной системы. |
| Функциональные задачи: | Применение в гинекологии для проведения следующих процедур: Скрининг и выявление ранних стадий новообразований в женской репродуктивной системе; Исследование шейки матки на прогностические признаки в отношении риска возникновения рака шейки матки; |
| Техническая спецификация: | Система визуализации: Цифровая оптико-электронная видеокамера с новейшей технологией HD, оптическим зумом с высококачественным эффектом усиления для облегчения наблюдения мелких патологических клеток. Разрешение уровня не менее 700 линий Эффективных пикселей не менее 800 000 пикселей Кратность увеличения не менее 20 раз. Оптический зум не менее 18 раз Горизонтальное разрешение не менее 1080p Система видеозахвата для адаптации видеоскопа к персональному компьютеру Функции: Светодиодный источник света со специальным зеленым фильтром 2,5-дюймовый ЖК-дисплей с камерой вместе может напрямую отображать изображение. Альтернативная операционная система WIN 8 и/или WIN 10 или более поздней версии с ноутбуком и/или настольным компьютером. Многоязычная операционная система на русском и английском языках. Отображение изображений в реальном времени, замораживание, хранение, удаление, увеличение или уменьшение изображения, автофокусировка, ручная фокусировка, регулировка интенсивности света, зеленый фильтр, выбор обычной модели реального цвета. Усовершенствованная технология обработки изображений, возможность маркировки, расчета площади, увеличения. Хранение данных: стандартную коллекцию изображений можно сравнивать и анализировать, редактировать отчет о диагностике, вносить изменения в информацию о пациентах, давать советы по диагностике в клинике, ведение случаев. Индексирование нескольких моделей (номер дела, имя, возраст, дата и т. д.), поиск, анализ, редактирование и печать. Печать многоформатного отчета о диагностике Потребляемая энергия: Мощность, потребляемая камерой кольпоскопа / источником света Общая потребляемая мощность: 350 ВА Питание : 220В, 50Гц Тип вилки: С |
| Дополнительные инструменты: | Дополнительные аксессуары: Шарнирная стойка для крепления оптической головки Тележка со штативом для установки персонального компьютера и LCD монитора Универсальный 19 дюймовый LCD монитор высокого разрешения Системный блок персонального компьютера в комплекте с клавиатурой и манипулятором "мышь" Лицензионное программное обеспечение (пример MEDvisor EVA, АрхиМЕД кольпо, Colpozoom) на русском языке. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 комп. 1 шт. |
| Гарантийные сроки: | Не менее 1 года |
| Руководство: | Инструкция по эксплуатации, паспорт |
| Специальные требования: | Необходимые документы: Копии документов, подтверждающие юридические статус поставщика и/или производителя (свидетельство о регистрации и/или удостоверение); Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 и ISO 13485:2003; Сертификат ЕС на оборудование Класса IIb (со ссылкой на название/номер уведомляющего органа) с дополнительной копией сертификата экспертизы ЕС и/или разрешения 510k/PMA FDA и/или письма об утверждении или сертификата национального регулирующего органа на поставляемую продукцию; Сертификат соответствия, выданный национальным регулирующим органом (при наличии); Гарантийный талон/сертификат на продукцию; Копии соответствующих сертификатов на стерилизацию компонентов (при наличии); Описание продукции с детальной спецификацией (брошюра); |
| Упаковка и маркировка | Основная упаковка 1 (один) набор в картонной упаковке. |